## Air Shower (1)
| Air Shower #( 1 )호기 Check Sheet | [22 empty] | 결 재 |  | 작 성 |  |  |  | 승 인
[26 empty] | / |  |  |  | /
Main 스위치는 임의조작 금지한다. 이상 발견시 관리책임자에 문의한다. Filter 세척은 두달에 1회 실시한다.
[18 empty] | 점검자 : |  |  |  |  | 이상유무 표시 : 이상없음 : O / 이상있음 : X
No | 점검내용 | 주기 | 년 월
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | IR Sensor 정상작동 하는지 확인 | 일
2 | Air Nozzle 에 이상은 없는지 확인(유/무) | 일
3 | Main 액정에 Timer 정상표시 되는지 확인 | 일
4 | 작동 Lamp 확인 | 일
5 | Door Lock 작동 확인 | 일
6 | 내부 청소는 일주일에 1회 실시 | 주기
점검자
특이사항